# FICHE D'INTERVENTION

Entretien de climatisation

| Contrat n° | DEMO-EXISTANT-042 |
| --- | --- |
| Client | Camille Exemple |
| Site | 20 avenue du Test, 75000 Paris, France |
| Date d'intervention | 12 août 2026 |
| Technicien | Technicien Démo |

# Équipements concernés

| Équipement | N° de série | Puissance | Localisation | Installation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité murale - Marque Démo - MODELE-01 | DEMO-SN-0001 | 2,5 kW | Zone fictive 01 | 11 février 2022 |
| Observations contractuelles : Accès par trappe technique. Prévoir une protection de sol. |  |  |  |  |
| Unité murale - Marque Démo - MODELE-02 | DEMO-SN-0002 | 3,0 kW | Zone fictive 02 | 12 mars 2023 |
| Groupe extérieur - Marque Démo - MODELE-03 | DEMO-SN-0003 | 3,5 kW | Zone fictive 03 | 13 avril 2024 |
| Unité murale - Marque Démo - MODELE-04 | DEMO-SN-0004 | 4,0 kW | Zone fictive 04 | 14 mai 2025 |
| Observations contractuelles : Accès par trappe technique. Prévoir une protection de sol. |  |  |  |  |
| Unité murale - Marque Démo - MODELE-05 | DEMO-SN-0005 | 2,0 kW | Zone fictive 05 | 15 juin 2021 |
| Groupe extérieur - Marque Démo - MODELE-06 | DEMO-SN-0006 | 2,5 kW | Zone fictive 06 | 16 juillet 2022 |

# Prestations réalisées

☐ Vérification du fonctionnement général

☐ Contrôle visuel des unités et éléments accessibles

☐ Nettoyage courant des filtres / éléments accessibles

☐ Contrôle de l'écoulement des condensats

☐ Vérification des commandes / thermostats

☐ Contrôle des températures si pertinent

☐ Conseils d'utilisation et recommandations

☐ Autre : Mesure complémentaire fictive

# Observations et anomalies

Observations :

Filtres nettoyés.
Essai de fonctionnement réalisé.

Anomalies constatées :

Bruit intermittent sur l'unité 4.
Contrôle complémentaire conseillé.

Devis complémentaire recommandé : Oui.

# Signatures

Le présent document atteste des informations relevées lors de l'intervention. Il ne modifie pas à lui seul les conditions du contrat d'entretien.

| Technicien | Client / représentant |
| --- | --- |
| Nom : ______________________________ Signature : | Nom : ______________________________ Signature : |