<company.logo>

# FICHE D'INTERVENTION

Entretien de climatisation

| Contrat n° | <contract.number> |
| --- | --- |
| Client | <client.contract_name> |
| Site | <site.full_address> |
| Date d'intervention | <intervention.date> |
| Technicien | <intervention.technician> |

# Équipements concernés

| Équipement | N° de série | Puissance | Localisation | Installation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <equipment.display_name> | <equipment.serial_number> | <equipment.power_label> | <equipment.location> | <equipment.install_date> |
| Observations contractuelles : <equipment.observations> |  |  |  |  |

# Prestations réalisées

☐ Vérification du fonctionnement général

☐ Contrôle visuel des unités et éléments accessibles

☐ Nettoyage courant des filtres / éléments accessibles

☐ Contrôle de l'écoulement des condensats

☐ Vérification des commandes / thermostats

☐ Contrôle des températures si pertinent

☐ Conseils d'utilisation et recommandations

☐ Autre : <intervention.other>

# Observations et anomalies

Observations :

<intervention.notes>

Anomalies constatées :

<intervention.issues>

Devis complémentaire recommandé : <intervention.quote_recommended>.

# Signatures

Le présent document atteste des informations relevées lors de l'intervention. Il ne modifie pas à lui seul les conditions du contrat d'entretien.

| Technicien | Client / représentant |
| --- | --- |
| Nom : ______________________________ Signature : | Nom : ______________________________ Signature : |